采购招标文件

项目名称：郑州电力职业学院招标项目

采购单位：郑州电力职业技术学院

2023  年  5  月  3 日

# 第一部分  邀请函

信息化建设招标项目 已经具备招标资格，现对该项目进行公开招标采购，欢迎合格的投标人参加投标。

- 一、招标项目内容

| 项目内容 | 数量 | 投标最高限价总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郑州电力职业学院招标项目 | 四部分 |  | 标书一正三幅 |

- 二、资金来源

自筹资金

- 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力和良好的技术实力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4、具有ISO9001质量管理系统认证证书；

5、具有软件产品登记证书资质；

6、具有企业信用3A等级证书；

7、具有国家高新技术企业证书。

8、参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 第二部分投标人须知

一、投标、开标有关说明

1、 招标文件获取时间：2023年5月3日-5月7日；

2、投标开标地点：学院实验实训中心办公室；

3、招标文件获取方式：公告发布网站获取；

4、投标开始时间：2023年5月8日；

5、投标截止时间：2023年5月9日；

6、开标时间：另行通知；

7、报名时间及方式：本次投标需在2023年5月7日下午17点前把公司名称、联系人、联系电话、投标标段等信息发送至邮箱：zzdl62111003@163.com

二、有关规定

1.标书电子版提交U盘封装在信封内，信封上注明公司名称，投标标段名称；

2.超过投标截止时间、未密封的投标，或不按招标文件规定投标，我校恕不接受。

三、联系方式

联 系 人： 王老师    联系电话：0371-62111106

技术咨询： 杨老师    联系电话：0371-62111036

2.投标人身份证明

如果投标人是法定代表人则附法定代表人身份证明；如果投标人不是法定代表人则须附法定代表人授权书。

2.1法定代表人身份证明

声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的(法定代表人姓名）代表本公司，就（项目编号）（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本声明于     年  月  日签字生效。

附：法定代表人身份证扫描件

法定代表人：  （签字或盖章）

投标单位： （填写单位名称并加盖公章）

地址：

2.2法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（注册地址名称）的(投标人全名)的在下面签字的(法定代表人姓名）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名）为本公司的合法代理人，就（项目编号）（项目名称）的投标及合同执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效，特此声明。

附：法定代表人身份证扫描件

被授权人身份证扫描件

法定代表人： （签字或盖章）

被授权人：  （签字或盖章）

投标单位： （填写单位名称并加盖公章）

地址：

3.营业执照

法人或者其他组织的营业执照等证明文件，如果投标人为自然人须提供自然人的身份证明。

4.财务状况报告

（提供经审计的最近两年财务报告或基本开户银行出具的资信证明。）

5.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（提供最近半年以来任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据。）

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

提供具备履行合同所必需的设备发票扫描件和专业技术人员的相关证件扫描件，或履行过类似项目的证明材料扫描件，或提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺书。

7.在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：（招标代理机构名称）

我公司在参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，若有，我公司承担一切法律责任。特此声明。

投标单位： （填写单位名称并加盖公章）

日期：       年   月   日

8.其它资格要求证明材料（如有）

9.投标承诺函

致：

根据河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知（豫财购[2019]4号），自2019年8月1日起，在全省政府采购货物和服务招标投标活动中，不再向供应商收取投标保证金，非招标采购方式采购货物、工程和服务的，也不再向供应商收取投标保证金，供应商以投标承诺函的形式替代投标保证金。因此，在本次（项目编号、采购人名称、项目名称）投标过程中，我公司郑重承诺：

1.我公司提供的所有文件材料，均是真实的，不提供虚假材料，不用不正当的手段骗取中标。

2.在规定的开标时间后，在投标有效期内我公司保证不撤回投标。

3.如果我公司中标，我公司将严格按照招标文件和投标文件的要求，在规定时间内签订合同并履行合同，在签订合同时不向采购人提出附加条件。

如果违反上述承诺，除行政机关依法追究责任外，在3年内我公司自愿放弃参加河南省科教仪器设备招标有限公司组织的政府采购活动。

投标单位： （填写单位名称并加盖公章）

日    期：

10.业绩证明材料

11.售后服务承诺书

投标人提供但不限于提供以下内容：

1.详细说明售后服务的内容、形式、含免费维修时间、解决质量或操作问题的响应时间、解决问题时间、维修单位名称、地点。

2.技术培训、质量保证措施。

3.该次项目所提供的其它免费物品或服务。

投标单位： （填写单位名称并加盖公章）

日期：

12.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（项目编号、项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标单位： （填写单位名称并加盖公章）

年   月   日

13.投标人及投标产品简介

投标人提供以下内容：

1.投标人简介：包括公司概况、组织机构、近三年经营情况、技术设备、人员状况等；

2.投标产品详细介绍（需提供详细、有效证明文件）；

3.业绩及目前正在执行合同的情况；

4.其他投标人认为需要提供的。

14.中小企业声明函（货物）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元 1，属于（中型企业、小 型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业投标时不用提供该声明。

3.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合中小企业扶持政策的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

15.制造商或其指定总代授权书（参考格式）（如有）

敬启者：

我们（生产厂家/公司或指定代理名称）是（ 国家名称）的法定制造/总代理商，商业总部设在（地址），委托依     国法律设立的商业总部设在（地址）的（经销商名称），仅作为本项目我方真实的各合法代理人进行下列有效活动：

1.代表我方应（项目名称项目编号）招标要求，用我方提供的（货物名称）参加投标，并对我方具有约束力。

2.作为制造商/指定总代理，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该次投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

3.我们兹授予（经销商名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各项所必须的事宜，具有撤消或替换的全权。兹确认（经销商名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我们于     年  月  日签署本文以资证明。

授权方名称（盖章）：

授权方法人或授权代表人姓名（签字或盖章）：

被授权方名称（盖章）：

被授权方法人或授权代表人姓名（签字或盖章）：

说明：1. 当投标人为经销商且招标文件有授权要求时，需提交货物制造商或其指定总代授权书。

- 如指定总代理商出具此授权书，必须同时提供制造商对指定总代理的授权。

- 如果产品授权书是英文格式，投标人必须提供一套中文翻译的授权，否则视为无效授权。

16.政策功能相关有效证明材料（如有）

17.开标一览表

| 投标人名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |
| 项目编号 |  |  |
| 投标报价（元） | 包号/品号 | 投标价格 |
|  | 标段一：供用电技术专业教学资源库项目 |  |
|  | 标段二：新校区学生课桌椅 |  |
|  | 标段三：新校区学生公寓床 |  |
|  | 标段四：新校区配电箱 |  |
|  | 投标总报价： |  |
|  | 投标总价小写：¥ 元整 |  |
|  | 投标总价大写：(人民币） 元整 |  |
| 质保期 |  |  |
| 交货期 |  |  |
| 投标有效期 |  |  |
| 其他声明 |  |  |

说明：

1.本表投标总价应与投标文件中报价表的总报价一致。

2.大小写不一致的以大写为准。

3.开标一览表中每个包只允许有一个投标报价。

4.投标人可投四个标段内任意标段，未投标段可删除。

5.开标一览表与投标文件一起装订，还需单独打印一份，盖章用信封封装后放入投标文件总包装袋中，此表只用作唱标。

投标人授权代表：   （签字或盖章）

投标单位:   （此处填单位名称并盖章）

- 第三部分  项目技术规格及质量要求

标段一：供用电技术专业教学资源库项目

- 制作内容

#### 供用电技术专业教学资源库项目包含《PLC应用技术》《电机与变压器》《电工技术基础》《电工测试技术》《继电保护》8门精品课程建设内容，以及一套供配电虚拟仿真软件。具体建设内容如下表：

| 序号 | 课程（包含宣传片） | 动画资源（个） | 视频资源（个） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《PLC应用技术》 | 5 | 42 |
| 2 | 《电机与变压器》 | 5 | 73 |
| 3 | 《电工基础》 | 3 | 37 |
| 4 | 《电工测试技术》 | 5 | 20 |
| 5 | 《继电保护》 | 7 | 37 |
| 6 | 《光伏电站运维》 | 5 | 11 |
| 7 | 《电气设备运行与维护》 | 5 | 13 |
| 8 | 《供配电技术》 | 5 | 31 |
| 9 | 智能供配电技术虚拟仿真资源60个 | 1 |  |
| 总计 |  | 40 | 264 |

- 技术要求及功能描述一览表

| 序号 | 项目 |  |  | 服务技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 |  |  | 1.供应商提供基于混合式教学方法的课程建设服务，按混合式模型提供建设咨询服务。组织辅导主讲教师进行教学目标、教学大纲梳理，定制视频拍摄脚本并拍摄，编辑碎片化视频，交付课程视频总时长不少于计划录制课时的总时长。组织资源进行课程上线等内容。 2.本次招标报价包含课程建设过程中的一切费用。 3.供应商应严格按照采购人的制作要求进行制作，保证视频画面品质及技术质量达到双方约定的标准。完成后的视频，其各项技术指标不低于采购人视频制作要求所确定的标准。 4.供应商负责将全部的脚本创意、台词、分镜头、字幕通过视频展现。 5.供应商保证制作内容版权合法(其中包括：画面、音乐、配音、及演员肖像权等)。 6.建设资源内容满足国家级专业教学资源库、国家级精品在线开放课程、河南省精品在线开放课程建设标准。 |
| 2 | 团队要求 |  |  | 1.课程顾问: 供应商为本项目配备专职课程顾问，能够与主讲教师深度沟通，协助主讲教师进行课程设计。 2.摄像师:有3年以上摄像从业经历的资深摄像师。 3.摄像助理:进行拍摄前的白平衡调试、机位的摆放、音频设备的测试。 4.灯光师:负责现场灯光的调试。 5.视频工程师:非线编剪辑人员，对拍摄的视频能够进行精准剪辑。 |
| 3 | 课程设计要求 |  |  | 1.总体设计。课程顾问指导课程负责人进行课程总体设计，辅助完成知识点拆分，形成科学合理的知识点列表。 2.脚本和讲稿修改。每门课程的课程顾问协助主讲老师进行素材整理、讲稿和脚本的撰写，为每一位主讲教师修改讲稿和脚本，确保讲稿的逻辑性和知识点的正确性、创新性和前沿性。 3.拓展资源的收集。课程顾问协助主讲教师按课程知识点收集材料，如：习题、课堂讨论题、图片、无版权纠纷的视频，以及一些其他形式的拓展资料。 4.拍摄现场指导。课程顾问根据知识点内容策划制作效果，选择场地、服装搭配，协调拍摄注意事项等问题。 |
| 4 | 拍摄要求 | 场地要求 |  | 1.供应商需在郑州市内具备专业的视频拍摄场地，满足视频拍摄需求，以及提供与主讲教师进行日常课程设计沟通的场所。所提供的场地需包含以下区域： 拍摄区：满足视频拍摄需要。 教发区：满足教师与课程顾问日常沟通课程设计，整理课程建设素材，审片改片需求。 2.供应商支持主讲教师所在地根据拍摄内容不同，搭建适合拍摄场景。 |
|  |  | 设备要求 |  | 1.拍摄设备:现场摄像机要求使用专业级数字高清设备、品牌及型号一致，且为一线品牌。 2.音频设备：现场录制要求使用专业级音频设备，保证教师和学生发言的录音质量。 3.灯光设备：专业影视摄影镝灯，LED面光灯等。 4.辅助记忆设备：提供提词器。 5.存储设备：设备及有效容量应能保证正常完成拍摄任务。 6.后期制作设备：专业的非线性编辑系统。 7.监听设备：监听耳机2副。 |
|  |  | 拍摄要求 |  | 1.拍摄角度以平视为主，禁仰拍、俯拍。 2.多机拍摄前须将白平衡参数设定成一致，拍摄时间入点、出点一致。 3.摄像师应及时向主讲教师采集PPT等课件资料。 |
|  |  | 其他要求 |  | 虚拟录播：中标方提供专业的虚拟录播室进行微课录制，录播室需满足录播基础条件并配备虚拟录播系统，虚拟录播系统应满足以下要求（投标人需根具系统用于本项目免费使用承诺书，格式自拟）： 1.支持蓝色/绿色背景智能抠像，智能识别抠像主体和外界环境，开启软件无需任何操作，即可完成抠像处理。 2.为了方便快速制作虚拟场景，虚拟场景可以是PPT页面，不采用专业设计软件如3Dmax等相关软件后期制作导入。 3.支持录制过程中实时人物一键消隐功能，避免人物对教学内容造成遮挡，在录制过程中，在不打断录制视频的节奏下，可以通过遥控器、灵活的控制人物出入境的时间，具有更佳的沉浸式体验。 4.点击遥控器的“人物消隐/人物出现”按键，可将摄像机拍摄到的人物隐藏（只留下背景PPT），或让隐藏的人物出现。 5.点击遥控器的“切换应用”按键，可在PPT显示过程中切换至其他APP（例如网页、网盘等）以满足教学需求。 6.为了适应日常教学需要，要求系统兼容全格式、全类型课件，背景可以是PDF、网页等常见形式的课件。（供应商需提供系统软件叠加背景为PDF、网页的功能截图）。 7.为了适应教学类应用场景，系统需满足各类教学软件做为背景的应用方式，包含但不限于photoshop，AutoCAD等应用软件。（供应商需提供系统软件叠加背景为photoshop，AutoCAD的功能截图的彩色扫描件）。 8.支持快速一键切换导航功能，系统可通过遥控器一键在同一个画面浏览所有PPT页面的内容，方便操作人员快速浏览跳转讲课内容。（供应商需提供系统软件该功能截图）。 9.支持板书笔迹保存功能，当讲过的PPT页面进行过书写标注以后，回翻到标注页，书写或标注的笔迹仍然可以保存下来。 10.支持实时叠加校标、课程标题、角标，保护课程知识产权，支持同时叠加多层字幕，并且可以快速替换其中文字。 11.供应商须具有录播系统软件协助采购方课程团队进行资源录制。 |
| 5 | 后期制作要求 | 剪辑要求 |  | 1.剪辑点：根据主讲教师的特定要求剪去不需要的时间段。如主讲教师重复的语句、长时间的停顿(10秒以上不讲话)、与课程内容无关的动作、授课过程中被某些原因打断授课的都可视情况剪去，剪辑后需要保证前后讲话内容的完整性，衔接要流畅。 2.转场：课程剪辑的转场出现在剪辑点、机位切换或PPT展示处。转场效果若不是特殊要求，使用硬切换或者淡入淡出。 |
|  |  | 视频要求 |  | 1.视频压缩采用H.264/AVC(MPEG-4Part10)编码、使用二次编码、不包含字幕的MP4格式。单个视频文件小于200MB。 2.视频码流率不低于1024Kbps。 3.视频分辨率统一设定为不低于1280×720。 4.视频画幅宽高比统一设定为16:9。 5.视频帧率为25帧/秒，PAL制式。 |
|  |  | 动画要求 |  | 1.动画采用现在较为流行的FLASH、MG动态影像设计，不能使用优芽等微课制作工具生成。 2.画面简洁清晰，动画连续，节奏合适，提供进度控制条。 3.解说配音应标准，无噪音，快慢适度，并提供控制开关。背景音乐与课件内容相符，并提供控制开关。 4.文字要醒目，避免使用与背景色相近的颜色。 |
|  |  | 音频要求 |  | 1.音频压缩采用AAC(MPEG4Part3)格式。 2.采样率48KHz。 3.音频码流率128Kbps。 4.音频位数：0bits。 5.声道数：2channels。 |
| 6 | PPT制作要求 |  |  | 1.制作原则 (1)演示文稿(PPT)内容丰富，可集文字、图形、图像、声音以及视频等多种媒体元素于一体； (2)页面设置要求符合高清格式比例，幻灯片大小为“全屏显示16：9”； (3)整体效果应风格统一、色彩协调、美观大方。 (4)完成后的文稿可用于教师现场授课教学。 2.字体与字号 字体与字号参照下表： 3.版心与版式 类型; 大标题; 主讲信息; 一级标题; 正文; 字幕. 字体; 自定，原则以微软雅黑为主。. 字号; 50～70磅; 36～40磅; 36～40磅; 24～32磅; 32磅. 应用; 上下左右居中; 左右居中; 左右居中; 左对齐或居中; 左右居中. 每页四周留出空白，应避免内容顶到页面边缘，边界安全区域分别为左、右130像素内，上、下90像素内。 4.背景 (1)背景色以简洁适中饱和度为主(颜色保持在一至两种色系内)； (2)背景和场景不宜变化过多； (3)文字、图形等内容应与背景对比醒目。 5.色调 (1)色彩的选配应与课程科目相吻合； (2)每一短视频或一系列短视频在配色上应体现出系统性，可选一种主色调再加上一至两种辅助色进行匹配； (3)同一屏里文字不宜超出三种颜色。 6.字距与行距 (1)标题：在文字少的情形下，字距放宽一倍体现舒展性； (2)正文：行距使用1行或1.5行，便于阅读。 7.配图 (1)图像应清晰并能反映出内容主题思想，分辨率应上72dpi以上； (2)图片不可加长或压窄，防止变形； (3)图形使用应通俗易懂，便于理解。 8.修饰 (1)细线条的运用比粗线条更显精致； (2)扁平式的装饰更接近时代审美； (3)有趣味的装饰通常更能吸引人。 9.版权来源 素材选用注意版权，涉及版权问题须加入“版权来源”信息。 |
| 7 | 成片要求 | 成片内容要求 | 1.片头与片尾 (1)根据课程特色，设计片头片尾，片头应包括：学校LOGO、课程名称、讲次、标题、主讲教师姓名、专业技术职务、学校等信息。 (2)LOGO在画面左上角，课程名称、讲次和标题在画面居中呈现，讲师职务与讲次内容右对齐，学校信息在画面正下方。 (3)课程名称、讲次、标题来源以教师填写的[课程拍摄满意度确认单]为准。 2.全片课件内容 (1)全片中学校LOGO、课程名称和主讲师姓名在循环出现在画面左上角，间隔5分钟，即00:11-05:10出现学校名称，05：11-10:10出现课程名称，10:11-15:10出现讲师名称，依此类推。 (2)画面以主讲教师的授课为主，适当插入课件素材。 (3)主讲教师应完整地出现在画面中，当拍摄主讲教师特写时，应居中于画面，不能出现半个身子或半个头的情况。 (4)当讲师指向PPT时，应在3秒内切换成含PPT在内的全景、PPT特写或插入PPT。 (5)插入的PPT应与授课内容吻合，且插入时长控制在5-8秒。 (6)编辑点处不同机位的镜头切换应使用叠画，画面衔接处应无明显色差。 (7)镜头无抖动、无穿帮，远近切时应缓推，速度均匀，不能忽快忽慢，。 (8)唇音同步，音质清晰、饱满、圆润，无失真、忽大忽小、忽远忽近现象。 (9)无交流声、噪声或其它杂音。 (10)全片内容前后衔接，应删除与授课无关的内容。 |  |
|  |  | 成片技术要求 | 1.视频信号源： (1)全片图像同步性能稳定，无失步现象，图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定； (2)白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。 2.音频信号源： (1)声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第2声道； (2)电平指标：-2db—-8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱； (3)音频信噪比不低于48db； (4)声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷； (5)伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。 |  |
| 8 | 虚拟仿真资源 |  | 通过三维仿真技术，将专业课涉及的工器具、设备、原型等进行三维立体化构建，并通过网页技术进行整合，满足师生在专业授课过程中对工器具设备进行立体化直观展示，强化教学互动与人机交互效果，所含虚拟仿真资源数量≥60个。 1、制作效果：制作精细，符合实物材质、尺寸，吸引力强，激发学习兴趣，促进创新思维。 2、操作效果：对关键器件可以实现交互式拆卸、移动、展示、透视等功能。 3、属性效果：根据需要，对关键性仿真教学内容可以实现必要的物理、化学或自然属性。 4、教学交互：有教、学交互和互动设计，操作简便、趣味、效果好。 5、操作性能：操作方便，加载时间短，容错性好，没有“死机”现象。 6、预测效果：整体布局科学，仿真对象选择合理。对重点、难点问题解决方案科学、先进，预测效果突出。 7、支持环境：基于web运行，提供网站部署服务，支持主流浏览器（提供操作界面样例截图）。 8、用B/S浏览器服务器架构，包含但不限于使用时下主流的HTML5、WebGL技术进行3D仿真渲染，运行Web 3D程序，通用的数据层服务器提供动态数据支持。（提供操作界面样例截图）。 9、为满足多种应用需求，资源配套提供但不限于MP4格式、网页格式、模型资源原件。 |  |

标段二：新校区学生课桌椅

1、前排桌规格500*300*830,连排椅规格500*450*830。

2、支撑腿采用35*80的椭圆管，厚度1.5mm。

3、底脚、支架采用2mm冷轧钢板冲压焊接而成。

4、回弹部位采用钢件加转扭，复位准确，双向消声，自动回弹无噪音，有效使用10万次无故障，减少维修率。

5、所有钢件均通过抛丸机抛钢丸做物理除油、除绣、酸洗、磷化、静电喷涂处理。

6、坐背板采用优质多层板，双覆防火板，厚度≤12mm利用高频压机一次模压成型，坚固耐用。

7、后置写字板采用15mm厚多层实木板；桌面支撑采用一次冲压成型L型结构，厚度2.0mm，二层为T字型普通式结构。

8、钢件部分焊接采用为氧化碳气体保护焊，表面经过除油、除磷、磷化、流水线静电喷涂、高温固化而成，光亮平整，油漆无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。

标段三：新校区学生公寓床

1、床体尺寸：2m*0.9m*2.2m。

2、立柱：型材≥70mm*70mm*1.3mm,采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（方便双面喷涂，防止内部生锈，不能用方管、圆管或闭合管材），正面为圆弧形设计，圆弧R不低于30MM,四条10MM加强凸条在圆弧角上均匀分部，起到防撞，增加强度的作用。立柱两边必须折压死边防止划伤学生。

3、长横梁：型材90mm*38mm*1.3mm，其立面为中空异形（方便双面喷涂，防止内部生锈，不能用方管、圆管或闭合管材），正面有2筋3槽，底部为圆弧形设计，起到防撞作用，增加横梁的强度。横梁底部边必须折压死边防止划伤学生。

4、短横梁：型材90mm*38mm*1.2mm，其立面为中空异形，（方便双面喷涂，防止内部生锈，不能用方管、圆管或闭合管材）正面有2筋3槽，底部为圆弧形设计，起到防撞作用，增加横   梁的强度。横梁底部边必须折压死边防止划伤学生。

5、床板支撑横梁：采用 30mm*20mm*1.2mm优质扁方管，且跟长横梁有效卡紧后不能拔出。

6、安全护栏：主体设计为圆弧形，采用19mm*1.2mm优质圆管弯制而成，护栏整体高度为300mm，长度1050mm。

7、连接卡扣件：单边尺寸≥27mm，材料厚度≥2.0mm 采用优质冷轧钢板一次性冲压成型，需有三个连接卡口，用于床立柱与横梁紧扣连接。

8、梯子：

（1）挂梯：支架采用20*40*1.3mm匾圆型钢管，爬梯板采用1.3mm厚冷轧钢板， 一次冲压成型。支架底角套优质脚套，起到防滑耐磨作用。

（2）踏步梯：踏板厚度，采用1.3mm厚冷轧钢板，一次冲压成型；踏板尺寸600mm*200mm。

9、床立柱外套防潮胶套：采用优质无毒无味的PP塑料材质，一次性模压注塑成型，有效防水、防滑、防噪音。

10、床板规格：具体规格与床配套；材质：20mm厚多层板，含水量按国标要求执行，无霉点，床板面平整、光滑，双面平整，不变形。

11、床下组合柜

（1）衣柜：1680mm*600mm*600mm

衣柜采用E1级三聚氢氨板，厚度≥16MM，分上下双门，下柜门内一根挂衣杆，门板配铝合金拉手，明挂锁，无锐角，四周同色PVC封边；

（2）书柜：1680mm*240mm*600mm

书柜采用E1级三聚氢氨板，厚度≥16MM，无锐角，四周同色PVC封边；

（3）书架：横书架300mm*1060mm*260mm

书架采用E1级三聚氢氨板，厚度≥16MM，无锐角，四周同色PVC封边；

（4）书桌：1060mm*600mm*760mm，桌面采用≥25厚三聚氢氨板，台面平整光滑，前鸭舌边，无锐角，四周同色PVC封边；

12、蚊帐架：尺寸2m*0.9m*1.2m；φ19mm圆管，壁厚≥1.0mm。

13、配套椅子：400mm*370mm*850mm。

14、工艺流程：钢材厚度采用国标优质钢管。经过抛丸机打沙处理，均采用二氧化碳保护焊技术，焊接要满焊，焊接流畅，无焊渣、无错位、焊瘤、穿焊、假焊。经流水线静电高温喷涂，顔色：皱纹灰白色。整套床人性化设计。整体喷塑，无气泡、无挂流。

15、参考样式

标段四：新校区配电箱

1.1 基本要求：

要求投标设备技术先进，功能齐全，质量优良，运行可靠，设备外型美观、经济适用。

1.2 所遵循的标准和质量保证

1.2.1 投标人提供的所有货物，应有完善的质量检测手段和质量保证体系，产品须符合最新颁发的国家标准和行业标准。投标人在投标书中应对质量保证体系做出说明，并提供产品质量体系认证证书(含国际、国家认证)。

1.2.2 投标人所提供的货物的设计、制造、产品的性能，材料的选择和材料的检验及产品的测试等，应符合本招标文件技术要求规定，同时符合相应的国家标准，行业标准和国际标准。

1.3产品需符合以下标准

GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》

GB/T13911-2008 《金属镀覆和化学处理标识方法》

GB10963-99 GB10963.1-2005/IEC60898《家用及类似场所用过电流保护断路器》

GB/T4025-2003《人机界面标志标识的基本和安全规则指示器和操作器的编码规则》

GB998《低压电器基本试验方法》

GB16917《家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器》

GB50303－2002《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 18802.1-2002	《低压配电系统的电涌保护器》

IEC61009、IEC60269、IEC60898、IEC61643-1标准EN60898标准及其他相关国家标准、各地区的地方标准等。

一、配电箱箱体技术规格及要求

1、配电箱成套厂家需对订货图纸进行深化和完善，根据配电间的空间尺寸提出合理箱体布置方案，箱体的实际尺寸由盘厂在投标阶段予以明确，并在投标文件中标注，其尺寸大小应满足施工图纸及工艺要求，后续生产阶段不再对箱体的尺寸报价进行单独调整（系统图中标注尺寸仅为设计标注，不作为生产依据）；

2、箱体必须采用优质冷扎钢板制作，表面的酸洗和磷化处理工艺必须严格实施到位；对于钢板厚度要求：嵌墙式箱体（高度小于800mm）钢板厚度：底壳1.2m门板1.5mm；落地动力箱壳体体1.5mm，门板2.0mm；所有柜体和柜门间设减震条；对落地柜要求采用组装式壳架；所有铰链使用优质快速安装的暗铰链；箱体板厚企业标准高于以上要求的按企业标准实施；箱体统一防护等级不低于IP30,配电箱应尽量设置于配电间等无水房间，如配电箱位于消防水泵房、自来水泵房、换热站、制冷机房等有水房间内，则防护等级不低于IP55。

3、箱体外建议喷桔皮纹塑粉，室内、室外箱体需采用适合的塑粉处理，厂家提供色版供甲方确认箱体颜色，箱体颜色色卡号为7035。

4、箱体敲落孔位置、数量、规格需根据负荷和安装方式确定，敲落孔边缘应采用塑胶包边。

5、箱体制作完成后需进行一系列相关电气试验，试验报告与箱体合格证等技术文件一起送至项目现场；箱体须有国家3C认证标识及铭牌。

6、箱体中门、框架及安装板等与接地间应具有良好的导电连续性，以保证操作安全。箱体、箱门及二次板要有专用接地端子，并做好标识，以镀锡铜线直接与PE排连接。

二、配电箱柜内主要电气元件规格及要求

1、塑壳及塑壳漏电断路器：额定工作电流等技术参数符合设计要求，壳架等级选择执行设计标准。消防类泵及风机断路器采用电机型，只具有单电磁保护，参见设计型号。配电类的断路器的脱扣单元采用热磁型脱扣单元。

1>额定运行短路分断能力（Ics）在400～690V电压下，必须满足Ics=100%Icu, 选取不低于设计选型的分断能力：F系列≥35KA，N系列≥50KA，详见下表1。

2>塑壳开关电气和机械寿命要求为：额定电流为250A及以下开关，机械寿命：20000次；电气寿命：8000次。额定电流大于250A开关，机械寿命：10000次；电气寿命：4000次；

3>断路器的脱扣单元及所带附件按设计要求选取，并在明细中按所选择的断路器的代号进行标注。漏电断路器的形式（极数及附件要求）符合设计要求的形式，且单相按2P、三项按4P，剩余动作电流符合设计要求。

2、微型及微型漏电断路器：壳架电流、额定工作电流及脱扣特性等技术参数符合设计要求，要求机械寿命≥20000次，电气寿命≥10000次，满足三级限流技术；额定短路分断能力（Ics）按设计文件参考的选型要求执行，全系列不低于6KA、10KA选取，漏电断路器的形式（极数及附件要求）符合设计要求的形式，且单相按2P、三项按4P，剩余动作电流符合设计要求。

3、交流接触器及热继电器的技术参数选择要符合设计要求，品牌应同断路器一致，按成熟同等系列产品。

4、以上电气元件应从常熟开关、泰永长征、北京北元、上海人民（上联）等国产一线品牌中选择，性能不得低于以下表格中的产品系列。招标方有权对部分元器件施行甲供材。

| 推荐厂家 | 常熟开关 | 泰永长征 | 北京北元 | 上海人民（上联） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑壳断路器 | CM3系列 | MB60系列 | BM30系列 | RMM2系列 |
| 微型断路器 | CH3系列 | MB2系列 | BB2A系列 | RMC3系列 |
| 交流接触器 | CK3系列 | MC1系列 | BC2系列 | RMK系列 |
| 热继电器 | CJR3系列 | MR1系列 | BR2系列 | T6系列 |

4、双电源转换开关:生产厂家必须提供相应的双电源转换开关CCC报告。双电源切换开关必须符合相关的ATS标准（IEC60947-6-1、GB/T14048.11-2008）；厂家应在常熟开关CAP3系列、泰永长征TBBQ3系列、北京北元BQ3系列、上海人民（上联）RMQ5Y系列等国产一线品牌中选择,技术标准符合以下要求：

1>双电源自动转换开关采用一体化设计的PC级式产品，触头系统采用多次电弧灭弧方式，有独立的灭弧接点，接点温升值为75℃以下，并且保证长期耐氧化性和耐腐蚀性。

2>装置机械、电气寿命满足GB/T14048.11-2008中的相关要求。需有内在的机械状态保持机构，延长驱动机构的使用寿命；

3>装置能实现双电源的手、自动切换（自投自复、自投不自复可选）、互为备用。

4>双电源切换开关和控制器组件均由同一生产厂家提供，控制器符合GB/T14048.11标准；

5>控制器采用微处理器控制，可对两路电源的电压、延迟时间等参数现场可调。

6>控制器具有常用电源和备用电源三相缺相、过（欠）压检测及切换功能。

5、浪涌保护装置：需符合并安装GB18802.1及IEC61643之规定进行型式试验，并提供国家或省部级防雷设施/装置测试中心出具的型式试验报告。产品应取得当地气象部门的使用许可，各项技术参数符合设计要求。标称放电电流参见设计要求，

1>具备功能：电源中由雷电引起的瞬态过电压保护；

2>额定电压：230/400V (AC)；

3>额定 频率：50HZ；

4>工作温度：－20℃～＋70℃；

5>最大放电电流：8～100KA；

6>防护等级：端子不低于IP20，前面板不低于IP40；

7>接线能力：最大导线面积不小于35mm2；

8>极数：1P、1P+N、2P、3P、3P＋N、4P；

9>类型：插拔式；

10>适用接地：TN/TT 系统；

11>放电次数：不得低于20 次；

12>响应时间：＜25ns；

13>对插拔式电涌保护器，需对可更换部分详细说明并进行报价。

14>浪涌保护器应从广西地凯，天水二一三、南京苏开等国产一线品牌中选择。

6、控制保护开关CPS：

1>极数：3极带3极保护；具有反时限、定时限和瞬时三段保护特性；

2>额定绝缘电压：AC690V；控制电源电压：AC 220V  50Hz；

3>耐受冲击电压：8kV；短路分断能力Ics：50kA；

4>热磁脱扣器用途：不频繁起动电动机保护，热磁模块可与控制与保护开关主体拆卸，可通过更换热磁模块而不更换主体达到更换产品规格；

5>热磁脱扣器功能：可以采用热磁脱扣器或电子脱扣器，按图纸要求；热磁脱扣器动作机构：机械脱扣机构；热磁脱扣动作电流调节：热脱扣器电流整定调节+电磁脱扣电流整定调节；

6>辅助触头：3常开+2常闭，且不少于设计要求；信号报警触头：1常开（故障）+1常开（短路）；

7>保护功能：过载、过流、断相、堵转、短路、过压、欠压、三相不平衡、起动延时保护；

8>消防型产品：具有主电路隔离功能，消防系统回路应采用消防型，即过负荷只报警不跳闸。消防型控制与保护开关电器产品应具有“调试位置”和“运行位置”的自由切换功能，当产品位于“调试位置”时，产品在任何电路故障下均报警同时跳闸；当产品位于“运行位置”时，产品在一般过负荷电路故障时，只报警不跳闸，短路时报警同时跳闸。

9>综合控制保护开关CPS应在常熟CB1系列、泰永长征MK1系列、北京北元BK2系列、上海人民（上联）RMKB1系列等国产一线品牌中选择。

7、消防电源监控系统：按照电气系统图纸设计要求进行配置，具体的箱子编号见消防电源监控系统图,应通过国家消防电子产品监督检验中心型式试验。

1>组网要求：产品应符合GB28184-2011的要求；采用底层传感器+监控主机两层结构的组网模式；系统内部采用RS485网络通信（通讯最大距离不小于1200米），对外提供以太网通信，以满足其他消防系统的接入；主电源AC220V 85~110% 50HZ,备用电源 应满足系统独立运行8小时，对外供电  DC24V（供电距离大于500米时，应加装中继器，可延长供电距离500米）;报警时间应小于100S；报警记录应大于1000条。

2>要求最终选定的消防设备电源监控系统厂家负责项目的系统深化，含系统图及平面管线图。盘厂中标后要求厂家技术人员同甲方工程师进行对接，并于中标后2周提供施工图。

3>盘厂报价中除不含组网所需的管、线外，所有完成组网所需的设备包括箱内和箱外（如电源模块、网关）、计算机终端（含软件部分）均应包含在报价中，并单独列出该部分设备清单。

4>消防电源检测系统应从固德力安、济南帕沃、山东本安等国内一线品牌产品中选择。

8、电气火灾监控系统：按照电气系统图纸设计要求进行配置，具体的箱子编号见电气火灾监控系统图，应通过国家消防电子产品监督检验中心型式试验，并通过消防3C认证，具体技术要求如下：

1>防火漏电设置的范围及数量，以提供的土建设计院提供的施工图纸为依据。根据每层配电箱的实际位置情况，在同一层电气竖井内的若干配电箱，可共用一监控器，所连接的探测器数量不过四个，不允许跨层、跨防火分区连接。不在同一房间内的探测点位，不允许共用监控器。

2>电气火灾监控系统由电气火灾监控器、探测器、电气火灾监控主机（数据集中监控管理中心）三部分通过RS485 的两线制总线构成。本次招标采用监控器和探测器分离的设备，监控器显示界面为液晶型显示，嵌入式安装在配电箱面板上；

3>监控探测器和探测设备组合形成子系统，方便区域化管理；需要通过EMC 试验．具备声光报警功能;

4>控制主机要求配置人性化中文监控软件，以图形形式式显示电气火灾监控系统。配置后备电源保障4 小时连续供电，可储存12 个月或无限期的历史报警纪录。

5>为保证系统运行的稳定性，系统应采用分层分布式网络架构设计。各监控器经RS485总线与对应区域的一体式智能探测器连接，实现现场数据的采集与集中上传，经RS485总线连接通讯的距离不得大于1200米；

6>根据设计及相关规范要求，高大空间的照明回路设故障电弧探测器，该装置同电气火灾监控系统配套设置，报警信号接入电气火灾报警系统。

要求最终选定的电气火灾监控系统厂家负责项目的系统深化，含系统图及平面管线图。盘厂中标后要求厂家技术人员同甲方工程师进行对接，并于中标后2周提供施工图。

7>盘厂报价中除不含组网所需的管、线外，投标内容应包含主机（含软件）、监控器、探测器、隔离器、各类组网设备等，并单独列出该部分设备清单。

8>电气火灾监控系统应从固德力安、济南帕沃、山东本安等国内一线品牌产品中选择。

9、消防巡检装置：供应商所提供的消防泵自动巡检控制设备必须满足《GB16806消防联动控制系统》国标的相关要求，并己获得公安部消防产品合格评定中心颁发的国家强制性产品认证证书。其技术要求如下：

1>设备应具有自动和手动巡检功能，其自动巡检周期应能需设定；消防泵按消防方式逐台启动运行，每台水泵运行时间不少于2分钟；

2>具有过电压、过电流、短路、缺相等保护；

3>设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检，进入消防状态；巡检中发现故障应具有声、光报警。具有故障记忆功能，记录故障的类型及故障发生的时间等，故障存储信息应不少于1000000条，其显示应清晰易懂，便于维修、分析；

4>水泵逐台低频自动巡检，功能齐全可完成消防主回路及消防水泵的低速无压巡检，每台泵巡检运行时间不少于2min；

5>运行图像显示，具有人机对话功能的设备，对话界面应汉化，图标应明显易识别，便于操作；显示屏幕要求采用工业液晶彩色显示屏，可手动触摸操作；

6>具有：故障内容显示，故障信息储存，故障报警；

7>设备预留RS485通信接口，可完成对楼宇自控的运行状态远传；

8>智能消防自动巡检控制设备应从北京紫光新锐、河北众志宏图、北京神州同飞等国内一线品牌产品中选择。消防巡检装置柜应与相应的消防泵电源柜统一考虑，包括柜体高度、深度等。

9>施工图设计的消火栓泵及喷淋泵应急机械强启装置，在柜体生产时应考虑该装置的安装空间，并注意选型同水泵的控制方式保持一致，品牌与巡检柜厂家一致。

10、其他辅材要求：按相关工艺标准，采用国标产品，配电箱内接线母排在配电箱明细中应注明母排规格尺寸。

三、箱内配线要求

1、配电箱内的相线、零线端子和接地端子的数量应确保一线一个，数量多于系统图支路数3个留为备用。相线母排、零线母排、接地母排规格型号符合国标和进线主线相匹配的要求，所有配电箱主进线开关为100A及100A以上的上火端均需安装加长铜接线排，铜排的规格参照进线开关电流规格选取。

2、配电箱内的电气间隙、爬电距离应符合相关标准要求，如电气间隙、爬电距离在电检时满足不了要求，所有损失均由厂家负责。元器件的布置应预留出弱电元器件的安装位置。

3、箱内配线整齐，无绞接现象；导线连接紧密，不伤芯线，不断股；按相关工艺标准，采用国标产品，配电箱内接线母排在配电箱明细中应注明母排规格尺寸。

4、电表箱、照明专用箱、小型动力箱的出线回路必须用合适规格的塑料线槽板前明配线，便于检修和维护，竖向母线带有机玻璃防护板。

四、箱体标识

1、一次，二次系统图均需采用箱门内侧应贴好电脑打印的系统图。不干胶塑料膜塑封制作，粘贴于配电盘的柜门的内侧，提供样品时须做到。

2、所有电气元器件、附件均应有明显的代号标识，标识应符合图纸中的代号并为印刷体，标识表面有防止脏损的防护层，标识应牢固粘贴在元件的显著位置（发热元件除外）。

3、所有二次控制线均应有线号标记，线号用白色线号管烫印黑色号码，并有效固定在导线端头上。所有门板元件应所供设备名称及其操作功能标识，标识为印刷体，标明支路号及相应的控制对象，并能够牢固固定在门板元件下方。门板元件按工艺流程排列。

4、所有配电盘应具有耐锈蚀铜质或铝质抛光设备铭牌，铭牌中的箱号应与设计图纸编号一致。铆接在箱门上方。

第四部分 项目商务要求

## 一、实施时间、地点及验收方式

（一）实施时间

成交人应在采购合同签订后30个工作日内交货并完成安装调试。

（二）实施地点

实施地点：郑州电力职业技术学院

（三）验收方式

1、货物到达现场后，成交人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2、成交人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交人负责调换、补齐或赔偿。

3、成交人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

（1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

（2）货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

（3）在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

（4）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4、产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5、采购人需要制造商对成交人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

6、产品包装材料归采购人所有。

第五部分  招标相应文件（格式）

招标响应书

项目名称：

招标供应商：

年     月     日

第六部分  评标方法和投标的评价

（一）评标方法综合评分法。

1．根据第26.3条的规定，在“招标项目资料表”中列出评标因素，规定量化方法，并以此作为计算评标价的依据。

2．根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对符合中小企业扶持政策的小微企业报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（见附件），否则不得享受相关中小企业扶持政策。

3.监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）在招标文件发出时间至投标截止时间前出具的属于监狱企业的证明文件。

4.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5.小微企业产品和监狱企业产品及残疾人福利性单位产品只给予一次价格扣除，不重复给予价格扣除。

6．根据《关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）文件规定，本项目如涉及到品目清单范围内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。

采购人拟采购的产品属于财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》范围内政府强制采购产品，其中以“★”标注的为政府强制采购产品。投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件，否则视为非实质性响应招标文件要求。

采购人拟采购的产品属于财库〔2019〕19号《节能产品政府采购品目清单》和财库〔2019〕18号《环境标志产品政府采购品目清单》范围内政府优先采购产品。投标人要提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或环境标志产品认证证书扫描件，否则视为主动放弃被优先采购的权利。优先采购节能产品和环境标志产品在同等条件下属于优先采购范围（优先采购指当出现排名并列情况时，优先采购投标报价低的，投标报价也相同的优先采购技术部分得分高的，技术部分得分还相同时，优先采购节能产品和环境标志产品合计金额占自身投标报价比例大的，当比例也相同时，由采购人抽签决定优先顺序）。

7．同等条件优先采购不发达地区和少数民族地区产品。

8．招标文件中凡有进入国家强制认证（CCC认证）产品目录中的产品，投标人所投产品必须通过CCC认证，否则按无效标处理。

（二）．保密及其它注意事项

1．评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

2．评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

3．在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

4．为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

5．在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

6．评委会和招标代理机构不退还投标文件。

第七部分．授予合同

1采购人在投标有效期内，成交结果以书面形式通知中标人。

2对未成交的投标人，不作任何未成交原因的解释，所有投标响应文件不予退还。

3．接受和拒绝任何或所有投标的权力

如出现重大变故，采购任务取消情况，采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

4．中标通知书

5．中标公告发出时，采购人将以书面形式通知中标人中标；

6.中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

7.签订合同

8．中标人应按中标通知书指定的时间、地点，与采购人签订合同。

9．招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等，均应作为签约的合同文本的基础。

10．如采购人或中标人拒签合同，则按违约处理。对违约方收取中标金额2%的违约金。

11．如中标人不按招标文件约定谈签合同，采购人将报请取消其中标决定，该中标人将被视为非诚信单位并列入黑名单。采购人可在候选中标单位中重新选定中标单位。