## Slide 1
项目1 电容器
任务2 电容器的运行与维护
主讲人：许昭一
郑州电力职业技术学院
ZHENGZHOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY COLLEGE

## Slide 2
巡视及操作
运行规定
典型故障和异常处理
目录
电容器的运行与维护
维护

## Slide 3
一般规定
运行规定

## Slide 4
一般规定
运行规定
过电压倍数(Ug/Un) | 持续时间 | 说明
1.05 | 连续 | 
1.10 | 每24h中8h | 
1.15 | 每24h中30min | 系统电压调整与波动
1.20 | 5min | 轻荷载时电压升高
1.30 | 1min | 

## Slide 5
紧急申请停运规定
运行规定

## Slide 6
巡视及操作
例行巡视

## Slide 7
巡视及操作
全面巡视
熄灯巡视

## Slide 8
巡视及操作
特殊巡视

## Slide 9
巡视及操作
操作

## Slide 10
维护
红外检测

## Slide 11
典型故障和异常处理
电容器故障跳闸

## Slide 12
典型故障和异常处理
不平衡保护告警

## Slide 13
典型故障和异常处理
壳体破裂、漏油、膨胀变形

## Slide 14
典型故障和异常处理
声音异常

## Slide 15
典型故障和异常处理
瓷套异常

## Slide 16
典型故障和异常处理
温度异常

## Slide 17
典型故障和异常处理
冒烟着火

## Slide 18
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
ZHENGZHOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY COLLEGE