## Slide 1
项目3 防雷设施及接地装置
任务2 防雷设施的运行与维护
主讲人：许昭一
郑州电力职业技术学院
ZHENGZHOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY COLLEGE

## Slide 2
巡视
运行规定
典型故障和异常处理
目录
防雷设施的运行与维护
维护

## Slide 3
一般规定
运行规定（避雷针）
本体及基础规定

## Slide 4
接地规定
运行规定（避雷针）

## Slide 5
一般规定
运行规定（避雷器）

## Slide 6
紧急申请停运规定
运行规定（避雷器）

## Slide 7
巡视（避雷针）
例行巡视
全面巡视

## Slide 8
巡视（避雷针）
特殊巡视

## Slide 9
巡视（避雷器）
例行巡视

## Slide 10
巡视（避雷器）
全面巡视
熄灯巡视

## Slide 11
巡视（避雷器）
特殊巡视

## Slide 12
维护（避雷针）
本体防腐
设备接地引下线导通检查

## Slide 13
维护（避雷器）
红外检测

## Slide 14
典型故障和异常处理（避雷针）
本体倾斜
避雷针风致振动或涡激振动

## Slide 15
典型故障和异常处理（避雷针）
避雷针倒塌

## Slide 16
典型故障和异常处理（避雷器）
本体发热

## Slide 17
典型故障和异常处理（避雷器）
泄漏电流指示值异常

## Slide 18
典型故障和异常处理（避雷器）
外绝缘破损

## Slide 19
典型故障和异常处理（避雷器）
本体炸裂、引线脱落接地

## Slide 20
典型故障和异常处理（避雷器）
绝缘闪络

## Slide 21
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
ZHENGZHOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY COLLEGE