## Slide 1
项目3 防雷设施及接地装置
任务3 认识接地系统
主讲人：许昭一
郑州电力职业技术学院
ZHENGZHOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY COLLEGE

## Slide 2
接地的分类及作用
接地系统简述
工程用接地装置
目录
认识接地系统
接地电阻

## Slide 3
接地、接地系统、接地装置、接地网
接地系统简述

## Slide 4
接地的分类
接地的分类及作用

## Slide 5
接地的分类及作用
接地的作用：
（1）防止人身遭受电击；
（2）保障电气系统正常运行。

## Slide 6
接地电阻
定义、分类

## Slide 7
接地电阻
接地电阻的测量：常用接地电阻测量仪。以ZC-8型为例：
实物图
接线图

## Slide 8
工程用接地装置
组成：由扁钢、圆钢、角钢或钢管组成，埋于地面下0.6~0.8m处。
接地极类型：
（1）水平接地极（2）垂直接地极
安装地点：
（1）输电线路接地（2）发电厂、变电站接地

## Slide 9
谢谢！
—Thank you—
郑州电力职业技术学院
ZHENGZHOU ELECTRIC POWER TECHNOLOGY COLLEGE